Газбен жабдықтауға қосылу тәртібі:

1. **Қосылуға техникалық шарттарды алу (ТУ)**

Орындаушы: "Қапшағай аймағының газ жүйелері" ЖШС

Газбен жабдықтау жүйелеріне қосылудың техникалық шарттары мынадай жағдайларда беріледі:

1) газбен жабдықтау жүйелеріне қосылатын Жаңа объектілерді жобалау және кейіннен салу;

2) қолданыстағы газбен жабдықтау жүйесінен тұтынылатын қызметтер көлемін ұлғайту;

3) егер бұл тұтынылатын Қызметтердің көлемі мен сипаттамаларының өзгеруіне әкеп соқтырса, объектіні реконструкциялау.

4) объектіні қайта бейіндеу.

Құны: Тегін

Беру мерзімі:

1) техникалық жағынан күрделі емес объектілер үшін-бес жұмыс күні ішінде;

2) техникалық жағынан күрделі объектілер үшін – он жұмыс күні ішінде.

**2. Проектирование и строительство**

Орындаушы: тұтынушының таңдауы бойынша лицензияланған ұйымдар

Құны: шарттық төлем

Тұтынушы жобалау және құрылыс ұйымын таңдайды және онымен (олармен) қызмет көрсетуге дербес шарт жасасады. Жұмыстардың мерзімдері мен құны шартпен айқындалады

**3. Қосылуға дайындығын тексеру**

Орындаушы: "Қапшағай аймағының газ жүйелері" ЖШС

* Тұтынушы берілген ТШ-ға сәйкестігін растайтын атқарушылық-техникалық құжаттама пакетін ұсына отырып, жұмыстардың аяқталғаны және қосылуға дайын екендігі туралы хабарлайды объектінің дайындығы
* "Қапшағай аймағының газ жүйелері" ЖШС 2 жұмыс күні ішінде тексеруді жүзеге асырады. Дайын болмаған жағдайда анықталған бұзушылықтар актісін береді

**4. Газ тарату жүйесіне қосылу**

Орындаушы: "Қапшағай аймағының газ жүйелері" ЖШС

Құны: Тегін

Объект дайын болған жағдайда, газ тарату жүйесіне қосу (жұмыс істеп тұрған газ құбырына қосу, газды іске қосу және пломбалау) 3 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Маңызды! *Өтініштерді (өтінімдерді) қабылдау, техникалық шарттарды беру, тауарлық газды жеткізуге шарт жасасу - жылжымайтын мүліктің меншік иесімен немесе оның сенім білдірілген адамымен ғана жүзеге асырылады (жылжымайтын мүлік иесінің объектіні газдандыруға нотариалды куәландырылған келісімі болған кезде).*